| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 |  | สกพ-CoP-PV |
| --- | --- | --- |
|  | สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Office of the Energy Regulatory Commission |  |
| รายการตรวจสอบมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) |  |  |

- ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก -

| คำแนะนำในการกรอก: ให้ทำเครื่องหมาย ลงใน หรือ ที่ตรงกับความเป็นจริง และเติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมในช่องว่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประกอบการยื่น: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  | เลขที่ สกพ-บ ......................... |  |  | วันที่ยื่น ....../......./....... |  |
| แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต |  |  |  |  |  |  |  |  | เลขที่ สกพ-ย ......................... |  |  | วันที่ยื่น ....../......./....... |  |
| ส่วนที่ 1: ข้อมูลการประกอบกิจการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้แจ้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การติดตั้ง |  |  | บนพื้น (Ground Mounted) บนหลังคา (Rooftop) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ระบบติดตามแสงอาทิตย์ |  |  | มี (Solar Trackers) ไม่มี (Fixed Racks) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 2: มาตรฐานอุปกรณ์ การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และความปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แนบเอกสาร |  | พิจารณาแล้ว (เจ้าหน้าที่) |
| 4. แผงโฟโตโวลเทอิก: ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IEC 61215 มอก. 1843 (Crystalline Silicon Performance) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IEC 61646 มอก. 2210 (Thin Film Performance) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IEC 61730 (Safety) อื่นๆ (โปรดระบุ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. อุปกรณ์ประกอบ (Balance of System Components): ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IEC 62093 |  |  |  | อื่นๆ (โปรดระบุ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การทดสอบคุณสมบัติด้านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามมาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟฟ้า, Battery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. การติดตั้งและระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า: เป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IEC 60364-7-712 มอก. 2572-2555 อื่นๆ (โปรดระบุ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ระบบที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างระบบส่งกำลังไฟฟ้ากับโหลดผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น Power Distribution System, หม้อแปลงไฟฟ้า, Switch Gear, Solar Charge Controller หรือ แนบ Single Line Diagram แสดงการติดตั้งตามมาตรฐาน พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า: เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ดังต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IEC 61727 IEC 62116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IEEE 1547 UL 1741 อื่นๆ (โปรดระบุ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การทดสอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เช่น Inverter เปลี่ยนกระแสไฟฟ้า DC เป็น AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 3: การออกแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แนบเอกสาร |  | พิจารณาแล้ว (เจ้าหน้าที่) |
| 8. อัตราส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีต่อขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมของแผง (Plant Capacity Factor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Annual Energy Yield / (Capacity x Operating Hours)] x 100 |  |  |  |  |  | = % |  |  |  |  |  |  |  |
| [(MWhAC/year) / (MWDC x 24 x 365.25)] x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 4: การกำจัดแผงแผงโฟโตโวลเทอิก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แนบเอกสาร |  | พิจารณาแล้ว (เจ้าหน้าที่) |
| 9. วิธีการกำจัดแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์และขยะอิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recycling Method |  | ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| นำไปกำจัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วิธีการอื่น (โปรดระบุรายละเอียด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 5: คำรับรองของผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และวิศวกรผู้ออกแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบรายการตรวจสอบนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงลายมือชื่อ ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) |  |  |  |  |  |  | ลงลายมือชื่อ ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) |  |  |  |  |  |  |
|  | วิศวกรผู้ออกแบบ |  |  |  |  |  | ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้แจ้ง ผู้มีอำนาจทำการแทน |  |  |  |  |  |  |